## Slide 1: Введение в автоматику
Повный А. В. «Школа для электрика» - https://electricalschool.info/

## Slide 2: Введение: Автоматизация как ключевой элемент современной промышленности 1

## Slide 3
Автоматизация в современной экономике
Производительность
Безопасность
Эффективность
Оптимизация процессов, снижение издержек, контроль параметров
Непрерывная работа 24/7, ускорение производственных циклов
Исключение человека из зон риска, предотвращение аварий
3
2
1

## Slide 4: Определение автоматики
Автоматика - наука и техника, позволяющие управлять процессами без или с минимальным участием человека. Основные понятия: автоматизированная система, управляемый объект, управляющее воздействие, датчик, исполнительный механизм, контроллер, обратная связь. Задачи: повышение производительности, оптимизация процессов, улучшение качества, безопасность, снижение затрат, управление сложными системами.

## Slide 5: История развития автоматики 2

## Slide 6
Этапы развития автоматизации
1
Механическая автоматизация
до середины XX века. Примеры: водяные мельницы, ткацкие станки
Электромеханическая автоматизация
середина XX века. Внедрение релейно-контактных схем
3
Автоматизация на основе электроники
с конца XX века. Появление ПЛК и интегральных схем
4
Цифровая автоматизация
настоящее время. Использование ИИ, облачных технологий и АСУТП
2

## Slide 7: Ключевые фигуры и изобретения в автоматике
Норберт Винер (XX век)
кибернетика, управление и связь
Джеймс Уатт (XVIII век)
центробежный регулятор, автоматическое управление
Герон Александрийский (I век н.э.)
автоматические системы, обратная связь
Гарри Найквист и Хендрик Боде (XX век)
устойчивость систем, предотвращение колебаний
Клод Шеннон (XX век)
теория информации, надежность передачи данных

## Slide 8: Основные элементы автоматизированных систем 3

## Slide 9: Датчики и сенсоры: ключевые элементы автоматизации
Основные типы
температура, давление, расход
Датчики преобразуют физические величины в электрические сигналы
Применение
промышленность, медицина, автомобилестроение, энергетика
Принципы работы
механические, электрические, электромагнитные эффекты

## Slide 10
Классификация исполнительных механизмов
По типу энергии
- Электрические (электродвигатели, соленоиды)
- Пневматические (цилиндры, клапаны)
- Гидравлические (цилиндры, двигатели)
По типу движения
- Вращательные (электродвигатели)
- Поступательные (пневматические цилиндры)
- Поворотные (шаговые двигатели)

## Slide 11
Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
1
Прочность и надежность
Модульность и масштабируемость
3
Специализированные языки программирования
4
Функции
управление станками, конвейерами и т.д
2

## Slide 12: Интерфейс Человек-Машина (HMI)
Типы HMI: - Текстовые дисплеи; - Графические панели; - SCADA-системы; - Web-HMI; - Mobile HMI; - Распределенные системы управления (DCS)
HMI - ключевой элемент автоматизации
Управление
Мониторинг
Диагностика
Визуализация данных
Запуск, остановка и регулировка работы оборудования
Визуализация параметров в реальном времени
Информация о состоянии и анализ сбоев
Понятное представление ключевых показателей

## Slide 13: Типы автоматизации 4

## Slide 14: Жесткая автоматизация
• Фиксированная конфигурация: Оборудование для конкретной задачи.
• Высокая производительность: Максимальная скорость для заданного продукта.
• Низкая гибкость: Не подходит для малых партий.
• Высокие первоначальные затраты: Значительные инвестиции в оборудование.
• Преимущества: Высокая точность, низкая себестоимость, снижение трудозатрат.
• Недостатки: Низкая гибкость, долгий период окупаемости, риск устаревания.

## Slide 15: Особенности гибкой автоматизации
Программируемость
Быстрая настройка логики работы
Интегрированность
Оперативный обмен данными
Модульность
Легкая адаптация систем
Многофункциональность
Широкий спектр операций

## Slide 16: Роль программного обеспечения в автоматизации
2
1
3
4
5
6
Ключевая роль ПО в управлении автоматизированными системами
Определяет логику действий и взаимодействие компонентов
Обработка данных от датчиков и выдача управляющих сигналов
Адаптация к режимам работы и оперативная реакция на изменения
Использование специализированных языков программирования (IEC 61131-3)
Обеспечение гибкости, масштабируемости и надежности систем

## Slide 17: Примеры применения автоматики в различных отраслях 5

## Slide 18: Автоматизированные сборочные линии
Элементы
транспортные системы, рабочие станции, система управления, датчики
Принципы
потоковость, специализация, синхронизация, контроль качества
Определение
система взаимосвязанных рабочих станций
Преимущества
повышение производительности, улучшение качества, снижение трудозатрат
Примеры
сборка автомобилей, электроники

## Slide 19: Автоматизация в энергетике
1
2
3
4
5
Автоматизация ГЭС: контроль уровня воды, синхронизация с энергосистемой
Автоматизация АЭС: безопасность, мониторинг реактора
Автоматизация подстанций: SCADA, Smart Grid
Автоматизация ВИЭ: трекинг солнечных панелей, управление ветрогенераторами
Автоматизация ТЭС: оптимизация процессов, минимизация выбросов

## Slide 20
Современные технологии в транспортной системе
Авиационный транспорт
Автомобильный транспорт
Железнодорожный транспорт
Автоблокировка (АБ): автоматическая сигнализация.
- АЛС: передача сигналов в кабину.
- ДЦ: централизованное управление движением.
- CBTC: цифровая связь для управления поездами.
- Автоматизированные сортировочные горки
Автопилот: автоматическое управление полетом.
- УВД: безопасность воздушного движения.
- ILS: автоматизированные системы посадки.
- TCAS: предотвращение столкновений
ABS, TCS, ESP: системы безопасности.
- ACC: поддержание скорости и дистанции.
- Автоматическая парковка.
- Перспективы: автономные транспортные средства
3
2
1

## Slide 21: Эффективное управление инженерными системами зданий
Современные здания нуждаются в автоматизации для: - Оптимизации освещения; - Управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием (ОВИК)
BMS (Системы автоматизации зданий) обеспечивают
Комфорт и безопасность
Энергоэффективность
Централизованный контроль

## Slide 22: Перспективы развития автоматики 6

## Slide 23: Интернет вещей и его роль в автоматизации
• Ключевая роль IoT и IIoT:
- Расширение возможностей управления.
- Адаптивные и динамические системы.
• Основные функции IoT:
- Сбор данных с датчиков.
- Управление сложными системами.
- Прогнозирование сбоев.
- Оптимизация ресурсов.
• Анализ данных:
- Датчики, протоколы передачи, аналитические инструменты.
• Удаленное управление:
- Веб-интерфейсы, API, автоматизация.

## Slide 24: Оптимизация процессов на основе AI/ML
• Применение: Анализ больших данных для выявления узких мест.
• Методы:
- Генетические алгоритмы
- Машинное обучение с подкреплением
• Примеры:
- Оптимизация маршрутов логистики
- Настройка производственных процессов
- Энергоэффективное управление климатом

## Slide 25: Развитие коллаборативных роботов (коботов)
1. Экспоненциальный рост интереса к коботам.
2. Повышенная безопасность: встроенные датчики и системы контроля.
3. Тенденции:
- Увеличение грузоподъемности (до 30 кг).
- Улучшение ИИ и сенсорного восприятия.
- Упрощение программирования.
- Развитие мобильных коботов (AMR).
4. Применение в производстве, логистике, здравоохранении, пищевой промышленности.

## Slide 26: Цифровой двойник: Виртуальная модель реальности
• Определение: Виртуальная модель реальной системы или процесса.
• Цели:
- Моделирование
- Оптимизация
- Обучение
• Преимущества:
- Безопасность
- Прогнозирование поведения
- Поиск оптимальных параметров управления

## Slide 27: Заключение 7

## Slide 28: Автоматизация в современном производстве
• Ключевой элемент современного производства
• Повышение эффективности, производительности и безопасности
• Оптимизация процессов и минимизация затрат
• Основные элементы: датчики, контроллеры, интерфейсы
• Примеры: производство, энергетика, транспорт
• Перспективы: IoT, AI, ML, коботы, цифровые двойники
• Будущее: интеллектуальные и адаптивные системы
Повный А. В. «Школа для электрика» - https://electricalschool.info/